辽宁师范大学中央财政支持地方高校改革发展资金项目

政府采购实施审批表

项目单位（公章）：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 总预算金额 | 人民币 万元 |
| 项目主要内容 | （招标参数、商务要求等见附件） |  |  |
| 论证小组成员 （至少五人） | 组长： 组员： |  |  |
| 论证过程 | 一、项目需求论证 （阐述项目必要性、可行性） 二、市场考察情况 （充分考察产品、厂商、集成商，考察对象三家及以上，阐述价格合理性及性能优越性） 三、最终意见 按照招标文件确定的金额、参数执行采购。 |  |  |
| 论证小组意见 | 同意 不同意 其他意见 年 月 日 |  |  |
| 论证小组成员 （签字） |  |  |  |
| 相关部门意见 | （涉及水、电、暖、主体结构、实验室安全、消防安全等方面内容，需相关主管部门审批） 年 月 日 |  |  |
| 项目单位意见 | 年 月 日 |  |  |
| 项目单位负责人 （签字） |  |  |  |
| 项目主管校领导 意见 | 年 月 日 |  |  |

附件1：XXX建设项目政府采购支出明细表

附件2：XXX建设项目招标文件参数

附件1

XXX建设项目政府采购支出明细表

（货物/服务）

| 序号 | 设备名称/服务项目 | 设备型号规格/服务标准 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 金额 （万元） | 产地、厂商 （三家） | 备注 （单一来源/ 进口产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻组织切片机 | RT-101 | 1 | 台 | 30 | 30 | 日本机电株式会社； 德国布鲁克公司； 德国罗威邦公司； | 进口产品 |
| 2 | 实时定量PCR仪 | CFX96 | 1 | 台 | 20 | 20 | 德国布鲁克公司； | 单一来源 |
| 3 | 显微镜 | BJ-112 | 1 | 台 | 20 | 20 | 北京维新仪器厂； 上海之信仪器有限公司； 河南华尚有限公司 | 国产设备 |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  | 70 |  |  |

附件2

XXX建设项目招标文件参数

（货物/服务）

一、货物/服务需求一览表

| 序号 | 设备名称/服务项目 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻组织切片机 | 1 | 台 | 1、除霜位置：冷冻室和样本制冷系统具有各自独立的手动除霜和设置，自动热气除霜,每24小时一个自动除霜循环,持续9分钟以上 *2、除霜功能：自动和手动除霜功能 *3、消毒方式：UVC表面消毒（低温紫外消毒），并且对于消毒效果有权威认证机构证书。 *4、刀架：刀架带有侧向移动功能，保证刀片全长合理使用，集成于刀架上的防卷板改良设计，玻璃的4边均可使用，防卷板可以遮盖刀锋全长，起到保护作用。 5、样本头温度范围：-10℃到-50℃ 6、冷冻箱温度：能达到-35℃； *7、快速冷冻架温度：快速冷冻台温度可达-42C，可容纳17个样本盘,直径30mm,内置吸热器 8、冷冻室除霜：可编程，24小时内一次除霜或手动热气除霜，除霜持续时间：12分钟，可自动关闭除霜功能（冷冻箱温度在-5℃时） 9、切片修片都在箱体外调节 10、切片厚度范围：1-100um,连续设定，可调节； 11、修块厚度：1-600um 1um-10um以1um递进 10um-20um以2um递进 20um-50um以5um递进 50um-100um以10um递进 100um-600um以50um递进 12、最大样本：直径50x80mm 13、水平进样：≥25mm *2.14、样品头垂直行程：≥59mm *2.15、样品回缩：≥20um或者关闭 16、电动进样：300um/sec以20um递进；900um/sec 17、样品定位：8°定位（X-Y轴），样品托360°旋转 18、滑窗：加热的滑窗可移动，可拆卸便于清洗，全封闭设计，防溅水设计，可以放心使用化学试剂喷雾消毒 19、制冷剂：无氟制冷 20、手轮锁：手轮具有安全锁定功能 21、控制面板：LED显示 22、冷空气循环系统：确保冷气在冷冻箱内分布均匀，从而保持连续一致的高质量切片 23、设备涂层材料：冰冻切片机外部表面有抗菌纳米银离子涂层 24、温度实时指示，液晶屏显示箱室温度,样品头温度,试剂温度,除霜时间,样品停止位显示(分复位和前进) 25、基本配置：主机一台 可选择的附件、配件及消耗品：一次性刀片150把 |
| 2 | 实时定量PCR仪 | 1 | 台 | …… |
| 3 | 显微镜 | 1 | 台 | …… |

二、其他要求

供货期：合同签订后30个工作日；

售后及质保：2年以上质保，24小时免费上门服务；

供应商业绩：3年内有相关项目经验。

附件1

XXX建设项目政府采购支出明细表

（土建工程）

| 序号 | 项目名称 | 工程数量 | 计量单位 | 单价 （万元） | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室改造 | 1 | 项 | 5 | 5 |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  | 5 |  |

附件2

XXX建设项目招标文件参数

（土建工程）

| 序号 | 项目名称 | 工程数量 | 计量单位 | 项目特征/技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2mm厚中灰色塑胶地板 | 459.77 | m2 | 1.基层清理 2、做4mm厚地面自流平 3、2mm厚中灰色塑胶地板安装 |  |
| 2 | 水泥砂浆找平层 | 15.4152 | m2 | 1.因现场墙体拆除，现场需做5cm水泥砂浆找平层 |  |
| 3 | 原顶喷黑色乳胶漆 | 522.7 | m2 | 1.原顶部腻子铲除 2.基层清理 3.满刮石膏腻子两遍 4.喷黑色乳胶漆三遍，一底两面 |  |
| 4 | 铝格栅吊顶 | 204.22 | m2 | 1.50系列轻钢龙骨骨架 2.50*100*0.6褐色铝方通吊顶 |  |
| 5 | 石膏板跌级吊顶 | 339.84 | m2 | 1.50系列轻钢龙骨骨架 2.跌级部分18mm细木工板打底 3.双层9.5mm石膏板面层 |  |
| 6 | 艺术造型吊顶 | 5.8 | m2 | 1.50系列轻钢龙骨骨架 2.跌级部分18mm细木工板打底 3.双层9.5mm石膏板面层 |  |
| 7 | 定制亚克力党徽造型 | 1 | 个 | 1.定制亚克力党徽造型安装 |  |
| 8 | 悬挑式灯槽 直型 细木工板面 | 29.6 | m2 | 1.木龙骨细木工板基层 2.单层9.5mm石膏板面层 |  |
| 9 | 软膜吊顶 矩形 | 3.06 | m2 | 1.50系列轻钢龙骨骨架 2.跌级部分18mm细木工板打底 3.定制软膜星空天花 |  |